Rozšiřující podmínky pro zpracování projektů MKDS

- Projekty MKDS musí respektovat zejména

- právní řád České republiky s důrazem na zákony a další předpisy upravující oblast činnosti Policie České republiky, obecní policie, ochrany osobních údajů

- požadavky na technické výrobky (např. na elektrická zařízení, na elektromagnetickou kompatibilitu, na telekomunikační zařízení, na poplachové systémy, včetně technických norem)

- V popisu projektů vybudování, rozšiřování nebo rekonstrukce MKDS musí být, kromě obvyklých náležitostí, uvedeny následující informace:

- jakými opatřeními bude (je) garantováno právo na soukromí občanů a ochrana osobních údajů při provozu MKDS

- jakým způsobem a v jakém režimu bude (je) zajištěn monitoring a obsluha kvalifikovaným operátorem

- jakým způsobem bude (je) zajištěno informační či jiné propojení na Policii České republiky, případně na další systémy (GIS, IZS, PCO, městský rozhlas, jiné integrované bezpečnostní systémy apod.)

- U projektů MKDS musí být doloženo kladné vyjádření příslušného územního odboru Policie České republiky, které musí obsahovat zejména

- stručné vyhodnocení dosavadního MKDS z pohledu bezpečnostní situace

- popis bezpečnostního problému se zdůvodněním nutnosti řešit bezpečnostní problém pomocí MKDS

- zdůvodnění efektivity navrhovaného postupu

- U projektů MKDS musí být doloženo písemné stanovisko odboru technické ochrany Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje k navrhovanému technickému řešení projektu.

- Projekty, ve kterých se na základě veřejnoprávní smlouvy mezi obcí a Policií České republiky stane uživatelem kamerového systému Policie České republiky, musí jednoznačně vymezit odpovědnost za úhradu nákladů spojených s provozem MKDS (např. údržba, opravy, energie).